## generators
type | count | Pmin | Pmax | cost_a | cost_b | cost_c | ramp_up | ramp_down | min_up | min_down | startup_cost | buses
nuclear_400 | 2 | 100 | 400 | 0 | 12 | 800 | 100 | 100 | 8 | 8 | 3000 | 22,23
coal_350 | 1 | 140 | 350 | 0 | 18 | 700 | 150 | 150 | 8 | 8 | 2500 | 23
coal_197 | 3 | 69 | 197 | 0 | 22 | 600 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1800 | 13,15,16
coal_155 | 4 | 54 | 155 | 0 | 24 | 550 | 80 | 80 | 6 | 6 | 1500 | 15,16,23,1
oil_100 | 3 | 25 | 100 | 0 | 28 | 500 | 50 | 50 | 4 | 4 | 1200 | 7,7,13
coal_76 | 4 | 15 | 76 | 0 | 26 | 450 | 40 | 40 | 4 | 4 | 1000 | 1,2,2,13
gas_50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 32 | 400 | 30 | 30 | 2 | 2 | 800 | 3,4,5,6,9,10
oil_20 | 4 | 5 | 20 | 0 | 38 | 300 | 20 | 20 | 1 | 1 | 500 | 11,12,14,18
oil_12 | 5 | 2 | 12 | 0 | 42 | 250 | 12 | 12 | 1 | 1 | 400 | 19,20,21,22,24

## wind_farms
bus | capacity | forecast_std
14 | 340 | 0.15
19 | 340 | 0.15

## bus_load_distribution
bus | ratio
1 | 0.038
2 | 0.034
3 | 0.063
4 | 0.026
5 | 0.025
6 | 0.048
7 | 0.044
8 | 0.06
9 | 0.061
10 | 0.068
11 | 0.03
12 | 0.03
13 | 0.05
14 | 0.03
15 | 0.04
16 | 0.03
17 | 0.03
18 | 0.025
19 | 0.05
20 | 0.05
21 | 0.02
22 | 0.02
23 | 0.02
24 | 0.02

## daily_load_pattern
hour | value
1 | 0.68
2 | 0.66
3 | 0.64
4 | 0.63
5 | 0.62
6 | 0.63
7 | 0.65
8 | 0.7
9 | 0.8
10 | 0.9
11 | 0.95
12 | 0.98
13 | 0.98
14 | 0.97
15 | 0.97
16 | 0.95
17 | 0.93
18 | 0.95
19 | 0.98
20 | 0.97
21 | 0.92
22 | 0.85
23 | 0.78
24 | 0.72

## daily_wind_pattern
hour | value
1 | 0.85
2 | 0.88
3 | 0.9
4 | 0.85
5 | 0.75
6 | 0.6
7 | 0.45
8 | 0.35
9 | 0.3
10 | 0.25
11 | 0.2
12 | 0.25
13 | 0.3
14 | 0.35
15 | 0.3
16 | 0.25
17 | 0.3
18 | 0.4
19 | 0.55
20 | 0.7
21 | 0.8
22 | 0.85
23 | 0.9
24 | 0.88

## limited_lines
from_bus | to_bus
11 | 13
12 | 13
14 | 16
15 | 16
15 | 21
15 | 24
16 | 17
18 | 21

## system_params
param | value
peak_load | 2850
limited_line_capacity | 175
normal_line_capacity | 500