## SystemSummary
TestSystemName | num_Area | num_TotalNode | num_TotalBranch | num_TotalNetSections | num_TotalTransformer | num_TotalThermalUnit | num_TotalPVPlant | num_TotalWTPlant | num_TotalLoad | BalanceNode | Duration | DAInterval
IEEE118 | 1 | 118 | 60 | 0 | 11 | 54 | 0 | 0 | 99 | Bus_69 | 24 | 1

## UnitFuel
FuelTypeId | FuelTypeName | UnitPrice | COUnitEmissions | CO2UnitEmissions | SO2UnitEmissions | NOxUnitEmissions
Fuel_1 | 火电临时统一燃料 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0

## UnitThermalGenerators
ThermalUnitNumber | ThermalUnitName | ThermalPlantNumber | ThermalPlantName | BusName | AreaName | ControlWay | PowerBalanceFunction | Capacity | MinPower | InitStatus | InitStatusDuration | MinOnLineTime | MinOffLineTime | UpRamppingRate | DownRamppingRate | FuelType | StateOnFuelConsumption | OperationCoeff_A | OperationCoeff_B | OperationCoeff_C | DeepPeakShavingThreshold | DeepPeakShavingCost | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | MinPowerOperationCurve | MaxPowerOperationCurve | Unnamed: 28
Thermal_1 | Thermal_1 | ThermalPlant_1 | G1 | Bus_1 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线1
Thermal_2 | Thermal_2 | ThermalPlant_2 | G2 | Bus_4 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线2
Thermal_3 | Thermal_3 | ThermalPlant_3 | G3 | Bus_6 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线3
Thermal_4 | Thermal_4 | ThermalPlant_4 | G4 | Bus_8 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线4
Thermal_5 | Thermal_5 | ThermalPlant_5 | G5 | Bus_10 | A区 | PV | 0 | 550 | 302.5 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 330 | 330 | Fuel_1 | 670 | 0.00010785 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线5
Thermal_6 | Thermal_6 | ThermalPlant_6 | G6 | Bus_12 | A区 | PV | 0 | 185 | 74 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 92.5 | 92.5 | Fuel_1 | 270 | 0.00057098 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线6
Thermal_7 | Thermal_7 | ThermalPlant_7 | G7 | Bus_15 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线7
Thermal_8 | Thermal_8 | ThermalPlant_8 | G8 | Bus_18 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线8
Thermal_9 | Thermal_9 | ThermalPlant_9 | G9 | Bus_19 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线9
Thermal_10 | Thermal_10 | ThermalPlant_10 | G10 | Bus_24 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线10
Thermal_11 | Thermal_11 | ThermalPlant_11 | G11 | Bus_25 | A区 | PV | 0 | 320 | 176 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 192 | 192 | Fuel_1 | 600 | 0.00022061 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线11
Thermal_12 | Thermal_12 | ThermalPlant_12 | G12 | Bus_26 | A区 | PV | 0 | 414 | 227.7 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 248.4 | 248.4 | Fuel_1 | 700 | 0.00015456 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线12
Thermal_13 | Thermal_13 | ThermalPlant_13 | G13 | Bus_27 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线13
Thermal_14 | Thermal_14 | ThermalPlant_14 | G14 | Bus_31 | A区 | PV | 0 | 107 | 42.8 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 53.5 | 53.5 | Fuel_1 | 270 | 0.0069333 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线14
Thermal_15 | Thermal_15 | ThermalPlant_15 | G15 | Bus_32 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线15
Thermal_16 | Thermal_16 | ThermalPlant_16 | G16 | Bus_34 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线16
Thermal_17 | Thermal_17 | ThermalPlant_17 | G17 | Bus_36 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线17
Thermal_18 | Thermal_18 | ThermalPlant_18 | G18 | Bus_40 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线18
Thermal_19 | Thermal_19 | ThermalPlant_19 | G19 | Bus_42 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线19
Thermal_20 | Thermal_20 | ThermalPlant_20 | G20 | Bus_46 | A区 | PV | 0 | 119 | 47.6 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 59.5 | 59.5 | Fuel_1 | 270 | 0.0025544 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线20
Thermal_21 | Thermal_21 | ThermalPlant_21 | G21 | Bus_49 | A区 | PV | 0 | 304 | 167.2 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 182.4 | 182.4 | Fuel_1 | 600 | 0.00023791 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线21
Thermal_22 | Thermal_22 | ThermalPlant_22 | G22 | Bus_54 | A区 | PV | 0 | 148 | 59.2 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 74 | 74 | Fuel_1 | 270 | 0.0010111 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线22
Thermal_23 | Thermal_23 | ThermalPlant_23 | G23 | Bus_55 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线23
Thermal_24 | Thermal_24 | ThermalPlant_24 | G24 | Bus_56 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线24
Thermal_25 | Thermal_25 | ThermalPlant_25 | G25 | Bus_59 | A区 | PV | 0 | 255 | 102 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 127.5 | 127.5 | Fuel_1 | 270 | 0.00031312 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线25
Thermal_26 | Thermal_26 | ThermalPlant_26 | G26 | Bus_61 | A区 | PV | 0 | 260 | 104 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 130 | 130 | Fuel_1 | 270 | 0.00030333 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线26
Thermal_27 | Thermal_27 | ThermalPlant_27 | G27 | Bus_62 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线27
Thermal_28 | Thermal_28 | ThermalPlant_28 | G28 | Bus_65 | A区 | PV | 0 | 491 | 270.05 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 294.6 | 294.6 | Fuel_1 | 700 | 0.00012413 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线28
Thermal_29 | Thermal_29 | ThermalPlant_29 | G29 | Bus_66 | A区 | PV | 0 | 492 | 270.6 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 295.2 | 295.2 | Fuel_1 | 700 | 0.00012381 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线29
Thermal_30 | Thermal_30 | ThermalPlant_30 | G30 | Bus_69 | A区 | PV | 1 | 805.2 | 442.86 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 483.12 | 483.12 | Fuel_1 | 884.4 | 9.3984e-05 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线30
Thermal_31 | Thermal_31 | ThermalPlant_31 | G31 | Bus_70 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线31
Thermal_32 | Thermal_32 | ThermalPlant_32 | G32 | Bus_72 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线32
Thermal_33 | Thermal_33 | ThermalPlant_33 | G33 | Bus_73 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线33
Thermal_34 | Thermal_34 | ThermalPlant_34 | G34 | Bus_74 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线34
Thermal_35 | Thermal_35 | ThermalPlant_35 | G35 | Bus_76 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线35
Thermal_36 | Thermal_36 | ThermalPlant_36 | G36 | Bus_77 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线36
Thermal_37 | Thermal_37 | ThermalPlant_37 | G37 | Bus_80 | A区 | PV | 0 | 577 | 317.35 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 346.2 | 346.2 | Fuel_1 | 670 | 0.00010175 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线37
Thermal_38 | Thermal_38 | ThermalPlant_38 | G38 | Bus_85 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线38
Thermal_39 | Thermal_39 | ThermalPlant_39 | G39 | Bus_87 | A区 | PV | 0 | 104 | 41.6 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 52 | 52 | Fuel_1 | 270 | 0.012133 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线39
Thermal_40 | Thermal_40 | ThermalPlant_40 | G40 | Bus_89 | A区 | PV | 0 | 707 | 388.85 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 424.2 | 424.2 | Fuel_1 | 884.4 | 7.9956e-05 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线40
Thermal_41 | Thermal_41 | ThermalPlant_41 | G41 | Bus_90 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线41
Thermal_42 | Thermal_42 | ThermalPlant_42 | G42 | Bus_91 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线42
Thermal_43 | Thermal_43 | ThermalPlant_43 | G43 | Bus_92 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线43
Thermal_44 | Thermal_44 | ThermalPlant_44 | G44 | Bus_99 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线44
Thermal_45 | Thermal_45 | ThermalPlant_45 | G45 | Bus_100 | A区 | PV | 0 | 352 | 193.6 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 211.2 | 211.2 | Fuel_1 | 700 | 0.00019259 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线45
Thermal_46 | Thermal_46 | ThermalPlant_46 | G46 | Bus_103 | A区 | PV | 0 | 140 | 56 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 70 | 70 | Fuel_1 | 270 | 0.0012133 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线46
Thermal_47 | Thermal_47 | ThermalPlant_47 | G47 | Bus_104 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线47
Thermal_48 | Thermal_48 | ThermalPlant_48 | G48 | Bus_105 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线48
Thermal_49 | Thermal_49 | ThermalPlant_49 | G49 | Bus_107 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线49
Thermal_50 | Thermal_50 | ThermalPlant_50 | G50 | Bus_110 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线50
Thermal_51 | Thermal_51 | ThermalPlant_51 | G51 | Bus_111 | A区 | PV | 0 | 136 | 54.4 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 68 | 68 | Fuel_1 | 270 | 0.0013481 | 0.097067 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线51
Thermal_52 | Thermal_52 | ThermalPlant_52 | G52 | Bus_112 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线52
Thermal_53 | Thermal_53 | ThermalPlant_53 | G53 | Bus_113 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线53
Thermal_54 | Thermal_54 | ThermalPlant_54 | G54 | Bus_116 | A区 | PV | 0 | 100 | 40 | Faulse | 24 | 6 | 4 | 50 | 50 | Fuel_1 | 270 | 4.8533e-05 | 0.19413 | 0 | 0.5 | 0 | 0¦0¦ | 0¦0¦ | 1 | 火电最小技术出力1 | 火电最大技术出力1 | 火电机组状态曲线54

## UnitWindGenerators
WTPlantID | WTPlantName | BusName | AreaName | Capacity | ResourceCurve
Wind_1 | Wind_1 | Bus_3 | A | 500 | 风电资源1
Wind_2 | Wind_2 | Bus_7 | A | 500 | 风电资源2
Wind_3 | Wind_3 | Bus_15 | A | 500 | 风电资源3
Wind_4 | Wind_4 | Bus_26 | A | 500 | 风电资源4

## CurveWindResource
WTCurve | Time_0 | Time_1 | Time_2 | Time_3 | Time_4 | Time_5 | Time_6 | Time_7 | Time_8 | Time_9 | Time_10 | Time_11 | Time_12 | Time_13 | Time_14 | Time_15 | Time_16 | Time_17 | Time_18 | Time_19 | Time_20 | Time_21 | Time_22 | Time_23
风电资源1 | 0.25194 | 0.37144 | 0.6095 | 0.81659 | 0.78856 | 0.8819 | 0.67334 | 0.91522 | 0.85949 | 0.61032 | 0.80559 | 0.68688 | 0.96058 | 0.98 | 0.98 | 0.5138 | 0.34414 | 0.21746 | 0.29081 | 0.73068 | 0.40756 | 0.64644 | 0.7733 | 0.66336
风电资源2 | 0.45726 | 0.76462 | 0.93184 | 0.81873 | 0.49647 | 0.36805 | 0.62349 | 0.40448 | 0.25826 | 0.27237 | 0.58079 | 0.52116 | 0.78187 | 0.74578 | 0.55008 | 0.28502 | 0.084695 | 0.20257 | 0.10753 | 0.23306 | 0.13242 | 0.16495 | 0.15619 | 0.2071
风电资源3 | 0.087452 | 0.11316 | 0.13282 | 0.1913 | 0.16175 | 0.16141 | 0.10388 | 0.12469 | 0.12582 | 0.098239 | 0.40596 | 0.19373 | 0.42721 | 0.59828 | 0.46191 | 0.50725 | 0.2909 | 0.068382 | 0.13411 | 0.10058 | 0.10753 | 0.40432 | 0.62446 | 0.882
风电资源4 | 0.21999 | 0.095684 | 0.064387 | 0.096986 | 0.18059 | 0.23018 | 0.31643 | 0.27651 | 0.19281 | 0.28653 | 0.2402 | 0.56769 | 0.35259 | 0.28577 | 0.2185 | 0.11086 | 0.060363 | 0.044155 | 0.096338 | 0.014442 | 0.0099221 | 0.0018967 | 0.018156 | 0.013248

## UnitSolarGenerators
PVPlantID | PVPlantName | BusName | AreaName | Capacity | ResourceCurve
Solar_1 | Solar_1 | Bus_88 | A | 1200 | 光伏资源曲线1
Solar_2 | Solar_2 | Bus_100 | A | 600 | 光伏资源曲线2

## CurveSolarResource
PVCurve | Time_0 | Time_1 | Time_2 | Time_3 | Time_4 | Time_5 | Time_6 | Time_7 | Time_8 | Time_9 | Time_10 | Time_11 | Time_12 | Time_13 | Time_14 | Time_15 | Time_16 | Time_17 | Time_18 | Time_19 | Time_20 | Time_21 | Time_22 | Time_23
光伏资源曲线1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028638 | 0.0811 | 0.16994 | 0.23972 | 0.30658 | 0.36183 | 0.35691 | 0.27992 | 0.15101 | 0.02701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
光伏资源曲线2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024853 | 0.080011 | 0.17989 | 0.25756 | 0.28073 | 0.32688 | 0.30704 | 0.14097 | 0.10925 | 0.026141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UnitRunoffHydroGenerators
RunoffHydroPlantName | RunoffHydroUnitName | BusName | AreaName | PowerBalanceFunction | Capacity | ResourceCurve
Runoff_1 | Runoff_1 | Bus_15 | A区 | 0 | 400 | 水电资源1
Runoff_2 | Runoff_2 | Bus_38 | A区 | 0 | 400 | 水电资源2
Runoff_3 | Runoff_3 | Bus_19 | A区 | 0 | 400 | 水电资源3

## CurveRunoffHydroResource
RunoffHydroOperationCurve | Time_0 | Time_1 | Time_2 | Time_3 | Time_4 | Time_5 | Time_6 | Time_7 | Time_8 | Time_9 | Time_10 | Time_11 | Time_12 | Time_13 | Time_14 | Time_15 | Time_16 | Time_17 | Time_18 | Time_19 | Time_20 | Time_21 | Time_22 | Time_23
水电资源1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0
水电资源2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水电资源3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0

## StorElectrochemicalESS
ESSId | ESSName | BusName | MaxChargePower | MaxDisPower | MinSOC | MaxSOC | Capacity | ChargeEfficiency | DisEfficiency | AdjustDuration | InitSOC
Stor_1 | Stor_1 | Bus_13 | 300 | 300 | 0 | 1200 | 1200 | 0.9 | 0.9 | 24 | 800
Stor_2 | Stor_2 | Bus_90 | 300 | 300 | 0 | 1200 | 1200 | 0.9 | 0.9 | 24 | 800

## NetTransformers
TransformerId | StartNodeName | EndNodeName | Resistance | Reactance | TransformerRatio | Capacity | AreaName
Tran_1 | Bus_8 | Bus_5 | 0 | 0.0267 | 0 | 750 | A区
Tran_2 | Bus_26 | Bus_25 | 0 | 0.0382 | 0 | 750 | A区
Tran_3 | Bus_30 | Bus_17 | 0 | 0.0388 | 0 | 750 | A区
Tran_4 | Bus_38 | Bus_37 | 0 | 0.0375 | 0 | 750 | A区
Tran_5 | Bus_63 | Bus_59 | 0 | 0.0386 | 0 | 750 | A区
Tran_6 | Bus_64 | Bus_61 | 0 | 0.0268 | 0 | 750 | A区
Tran_7 | Bus_65 | Bus_66 | 0 | 0.037 | 0 | 750 | A区
Tran_8 | Bus_68 | Bus_69 | 0 | 0.037 | 0 | 750 | A区
Tran_9 | Bus_81 | Bus_80 | 0 | 0.037 | 0 | 750 | A区
Tran_10 | Bus_86 | Bus_87 | 0 | 0.2074 | 0.0445 | 750 | A区
Tran_11 | Bus_68 | Bus_116 | 0 | 0.00405 | 0.164 | 750 | A区

## NetBuses
BusId | BusName | BusArea | VoltageLevel
Bus_1 | Riversde V2 | A区 | 110
Bus_2 | Pokagon V2 | A区 | 110
Bus_3 | HickryCk V2 | A区 | 110
Bus_4 | NwCarlsl V2 | A区 | 110
Bus_5 | Olive V2 | A区 | 110
Bus_6 | Kankakee V2 | A区 | 110
Bus_7 | JacksnRd V2 | A区 | 110
Bus_8 | Olive V1 | A区 | 330
Bus_9 | Bequine V1 | A区 | 330
Bus_10 | Breed V1 | A区 | 330
Bus_11 | SouthBnd V2 | A区 | 110
Bus_12 | TwinBrch V2 | A区 | 110
Bus_13 | Concord V2 | A区 | 110
Bus_14 | GoshenJt V2 | A区 | 110
Bus_15 | FtWayne V2 | A区 | 110
Bus_16 | N. E. V2 | A区 | 110
Bus_17 | Sorenson V2 | A区 | 110
Bus_18 | McKinley V2 | A区 | 110
Bus_19 | Lincoln V2 | A区 | 110
Bus_20 | Adams V2 | A区 | 110
Bus_21 | Jay V2 | A区 | 110
Bus_22 | Randolph V2 | A区 | 110
Bus_23 | CollCrnr V2 | A区 | 110
Bus_24 | Trenton V2 | A区 | 110
Bus_25 | TannrsCk V2 | A区 | 110
Bus_26 | TannrsCk V1 | A区 | 330
Bus_27 | Madison V2 | A区 | 110
Bus_28 | Mullin V2 | A区 | 110
Bus_29 | Grant V2 | A区 | 110
Bus_30 | Sorenson V1 | A区 | 330
Bus_31 | DeerCrk V2 | A区 | 110
Bus_32 | Delaware V2 | A区 | 110
Bus_33 | Haviland V2 | A区 | 110
Bus_34 | Rockhill V2 | A区 | 110
Bus_35 | WestLima V2 | A区 | 110
Bus_36 | Sterling V2 | A区 | 110
Bus_37 | EastLima V2 | A区 | 110
Bus_38 | EastLima V1 | A区 | 330
Bus_39 | NwLibrty V2 | A区 | 110
Bus_40 | West End V2 | A区 | 110
Bus_41 | S.Tiffin V2 | A区 | 110
Bus_42 | Howard V2 | A区 | 110
Bus_43 | S.Kenton V2 | A区 | 110
Bus_44 | WMVernon V2 | A区 | 110
Bus_45 | N.Newark V2 | A区 | 110
Bus_46 | W.Lancst V2 | A区 | 110
Bus_47 | Crooksvl V2 | A区 | 110
Bus_48 | Zanesvll V2 | A区 | 110
Bus_49 | Philo V2 | A区 | 110
Bus_50 | WCambrdg V2 | A区 | 110
Bus_51 | Newcmrst V2 | A区 | 110
Bus_52 | SCoshoct V2 | A区 | 110
Bus_53 | Wooster V2 | A区 | 110
Bus_54 | Torrey V2 | A区 | 110
Bus_55 | Wagenhls V2 | A区 | 110
Bus_56 | Sunnysde V2 | A区 | 110
Bus_57 | WNwPhil1 V2 | A区 | 110
Bus_58 | WNwPhil2 V2 | A区 | 110
Bus_59 | Tidd V2 | A区 | 110
Bus_60 | SWKammer V2 | A区 | 110
Bus_61 | W.Kammer V2 | A区 | 110
Bus_62 | Natrium V2 | A区 | 110
Bus_63 | Tidd V1 | A区 | 330
Bus_64 | Kammer V1 | A区 | 330
Bus_65 | Muskngum V1 | A区 | 330
Bus_66 | Muskngum V2 | A区 | 110
Bus_67 | Summerfl V2 | A区 | 110
Bus_68 | Sporn V1 | A区 | 330
Bus_69 | Sporn V2 | A区 | 110
Bus_70 | Portsmth V2 | A区 | 110
Bus_71 | NPortsmt V2 | A区 | 110
Bus_72 | Hillsbro V2 | A区 | 110
Bus_73 | Sargents V2 | A区 | 110
Bus_74 | Bellefnt V2 | A区 | 110
Bus_75 | SthPoint V2 | A区 | 110
Bus_76 | Darrah V2 | A区 | 110
Bus_77 | Turner V2 | A区 | 110
Bus_78 | Chemical V2 | A区 | 110
Bus_79 | CapitlHl V2 | A区 | 110
Bus_80 | CabinCrk V2 | A区 | 110
Bus_81 | Kanawha V1 | A区 | 330
Bus_82 | Logan V2 | A区 | 110
Bus_83 | Sprigg V2 | A区 | 110
Bus_84 | BetsyLne V2 | A区 | 110
Bus_85 | BeaverCk V2 | A区 | 110
Bus_86 | Hazard V2 | A区 | 110
Bus_87 | Pinevlle V3 | A区 | 110
Bus_88 | Fremont V2 | A区 | 110
Bus_89 | ClinchRv V2 | A区 | 110
Bus_90 | Holston V2 | A区 | 110
Bus_91 | HolstonT V2 | A区 | 110
Bus_92 | Saltvlle V2 | A区 | 110
Bus_93 | Tazewell V2 | A区 | 110
Bus_94 | Switchbk V2 | A区 | 110
Bus_95 | Caldwell V2 | A区 | 110
Bus_96 | Baileysv V2 | A区 | 110
Bus_97 | Sundial V2 | A区 | 110
Bus_98 | Bradley V2 | A区 | 110
Bus_99 | Hinton V2 | A区 | 110
Bus_100 | Glen Lyn V2 | A区 | 110
Bus_101 | Wythe V2 | A区 | 110
Bus_102 | Smythe V2 | A区 | 110
Bus_103 | Claytor V2 | A区 | 110
Bus_104 | Hancock V2 | A区 | 110
Bus_105 | Roanoke V2 | A区 | 110
Bus_106 | Cloverdl V2 | A区 | 110
Bus_107 | Reusens V2 | A区 | 110
Bus_108 | Blaine V2 | A区 | 110
Bus_109 | Franklin V2 | A区 | 110
Bus_110 | Fieldale V2 | A区 | 110
Bus_111 | DanRiver V2 | A区 | 110
Bus_112 | Danville V2 | A区 | 110
Bus_113 | Deer Crk V2 | A区 | 110
Bus_114 | WMedford V2 | A区 | 110
Bus_115 | Medford V2 | A区 | 110
Bus_116 | KygerCrk V2 | A区 | 110
Bus_117 | Corey V2 | A区 | 110
Bus_118 | WHuntngd V2 | A区 | 110

## NetSectionsLines
NetSectionId | BranchId | BranchDirection
Sect_1 | Line_9 | TRUE
Sect_1 | Line_10 | TRUE
Sect_1 | Line_11 | TRUE
Sect_1 | Line_12 | TRUE
Sect_2 | Line_22 | TRUE
Sect_2 | Line_23 | TRUE
Sect_2 | Line_26 | TRUE

## NetSectionsCapacity
NetSectionId | NetSectionName | Capacity | StartSystemName | EndSystemName
Sect_1 | A-B断面 | 7000 | A区 | B区
Sect_2 | B-C断面 | 4500 | B区 | C区

## NetLines
BranchId | StartNodeName | EndNodeName | Resistance | Reactance | Susceptance | Capacity | AreaName | bus voltage
Line_1 | Bus_1 | Bus_2 | 0 | 0.0999 | 0.0254 | 255 | A区 | 110
Line_2 | Bus_1 | Bus_3 | 0 | 0.0424 | 0.01082 | 255 | A区 | 110
Line_3 | Bus_4 | Bus_5 | 0 | 0.00798 | 0.0021 | 255 | A区 | 110
Line_4 | Bus_3 | Bus_5 | 0 | 0.108 | 0.0284 | 255 | A区 | 110
Line_5 | Bus_5 | Bus_6 | 0 | 0.054 | 0.01426 | 255 | A区 | 110
Line_6 | Bus_6 | Bus_7 | 0 | 0.0208 | 0.0055 | 255 | A区 | 110
Line_7 | Bus_8 | Bus_9 | 0 | 0.0305 | 1.162 | 1170 | A区 | 330
Line_8 | Bus_9 | Bus_10 | 0 | 0.0322 | 1.23 | 1170 | A区 | 330
Line_9 | Bus_4 | Bus_11 | 0 | 0.0688 | 0.01748 | 255 | A区 | 110
Line_10 | Bus_5 | Bus_11 | 0 | 0.0682 | 0.01738 | 255 | A区 | 110
Line_11 | Bus_11 | Bus_12 | 0 | 0.0196 | 0.00502 | 255 | A区 | 110
Line_12 | Bus_2 | Bus_12 | 0 | 0.0616 | 0.01572 | 255 | A区 | 110
Line_13 | Bus_3 | Bus_12 | 0 | 0.16 | 0.0406 | 255 | A区 | 110
Line_14 | Bus_7 | Bus_12 | 0 | 0.034 | 0.00874 | 255 | A区 | 110
Line_15 | Bus_11 | Bus_13 | 0 | 0.0731 | 0.01876 | 255 | A区 | 110
Line_16 | Bus_12 | Bus_14 | 0 | 0.0707 | 0.01816 | 255 | A区 | 110
Line_17 | Bus_13 | Bus_15 | 0 | 0.2444 | 0.06268 | 255 | A区 | 110
Line_18 | Bus_14 | Bus_15 | 0 | 0.195 | 0.0502 | 255 | A区 | 110
Line_19 | Bus_12 | Bus_16 | 0 | 0.0834 | 0.0214 | 255 | A区 | 110
Line_20 | Bus_15 | Bus_17 | 0 | 0.0437 | 0.0444 | 255 | A区 | 110
Line_21 | Bus_16 | Bus_17 | 0 | 0.1801 | 0.0466 | 255 | A区 | 110
Line_22 | Bus_17 | Bus_18 | 0 | 0.0505 | 0.01298 | 255 | A区 | 110
Line_23 | Bus_18 | Bus_19 | 0 | 0.0493 | 0.01142 | 255 | A区 | 110
Line_24 | Bus_19 | Bus_20 | 0 | 0.117 | 0.0298 | 255 | A区 | 110
Line_25 | Bus_15 | Bus_19 | 0 | 0.0394 | 0.0101 | 255 | A区 | 110
Line_26 | Bus_20 | Bus_21 | 0 | 0.0849 | 0.0216 | 255 | A区 | 110
Line_27 | Bus_21 | Bus_22 | 0 | 0.097 | 0.0246 | 255 | A区 | 110
Line_28 | Bus_22 | Bus_23 | 0 | 0.159 | 0.0404 | 255 | A区 | 110
Line_29 | Bus_23 | Bus_24 | 0 | 0.0492 | 0.0498 | 255 | A区 | 110
Line_30 | Bus_23 | Bus_25 | 0 | 0.08 | 0.0864 | 255 | A区 | 110
Line_31 | Bus_25 | Bus_27 | 0 | 0.163 | 0.1764 | 255 | A区 | 110
Line_32 | Bus_27 | Bus_28 | 0 | 0.0855 | 0.0216 | 255 | A区 | 110
Line_33 | Bus_28 | Bus_29 | 0 | 0.0943 | 0.0238 | 255 | A区 | 110
Line_34 | Bus_8 | Bus_30 | 0 | 0.0504 | 0.514 | 1170 | A区 | 330
Line_35 | Bus_26 | Bus_30 | 0 | 0.086 | 0.908 | 1170 | A区 | 330
Line_36 | Bus_17 | Bus_31 | 0 | 0.1563 | 0.0399 | 255 | A区 | 110
Line_37 | Bus_29 | Bus_31 | 0 | 0.0331 | 0.0083 | 255 | A区 | 110
Line_38 | Bus_23 | Bus_32 | 0 | 0.1153 | 0.1173 | 255 | A区 | 110
Line_39 | Bus_31 | Bus_32 | 0 | 0.0985 | 0.0251 | 255 | A区 | 110
Line_40 | Bus_27 | Bus_32 | 0 | 0.0755 | 0.01926 | 255 | A区 | 110
Line_41 | Bus_15 | Bus_33 | 0 | 0.1244 | 0.03194 | 255 | A区 | 110
Line_42 | Bus_19 | Bus_34 | 0 | 0.247 | 0.0632 | 255 | A区 | 110
Line_43 | Bus_35 | Bus_36 | 0 | 0.0102 | 0.00268 | 255 | A区 | 110
Line_44 | Bus_35 | Bus_37 | 0 | 0.0497 | 0.01318 | 255 | A区 | 110
Line_45 | Bus_33 | Bus_37 | 0 | 0.142 | 0.0366 | 255 | A区 | 110
Line_46 | Bus_34 | Bus_36 | 0 | 0.0268 | 0.00568 | 255 | A区 | 110
Line_47 | Bus_34 | Bus_37 | 0 | 0.0094 | 0.00984 | 255 | A区 | 110
Line_48 | Bus_37 | Bus_39 | 0 | 0.106 | 0.027 | 255 | A区 | 110
Line_49 | Bus_37 | Bus_40 | 0 | 0.168 | 0.042 | 255 | A区 | 110
Line_50 | Bus_30 | Bus_38 | 0 | 0.054 | 0.422 | 1170 | A区 | 330
Line_51 | Bus_39 | Bus_40 | 0 | 0.0605 | 0.01552 | 255 | A区 | 110
Line_52 | Bus_40 | Bus_41 | 0 | 0.0487 | 0.01222 | 255 | A区 | 110
Line_53 | Bus_40 | Bus_42 | 0 | 0.183 | 0.0466 | 255 | A区 | 110
Line_54 | Bus_41 | Bus_42 | 0 | 0.135 | 0.0344 | 255 | A区 | 110
Line_55 | Bus_43 | Bus_44 | 0 | 0.2454 | 0.06068 | 255 | A区 | 110
Line_56 | Bus_34 | Bus_43 | 0 | 0.1681 | 0.04226 | 255 | A区 | 110
Line_57 | Bus_44 | Bus_45 | 0 | 0.0901 | 0.0224 | 255 | A区 | 110
Line_58 | Bus_45 | Bus_46 | 0 | 0.1356 | 0.0332 | 255 | A区 | 110
Line_59 | Bus_46 | Bus_47 | 0 | 0.127 | 0.0316 | 255 | A区 | 110
Line_60 | Bus_46 | Bus_48 | 0 | 0.189 | 0.0472 | 255 | A区 | 110
Line_61 | Bus_47 | Bus_49 | 0 | 0.0625 | 0.01604 | 255 | A区 | 110
Line_62 | Bus_42 | Bus_49 | 0 | 0.323 | 0.086 | 255 | A区 | 110
Line_63 | Bus_42 | Bus_49 | 0 | 0.323 | 0.086 | 255 | A区 | 110
Line_64 | Bus_45 | Bus_49 | 0 | 0.186 | 0.0444 | 255 | A区 | 110
Line_65 | Bus_48 | Bus_49 | 0 | 0.0505 | 0.01258 | 255 | A区 | 110
Line_66 | Bus_49 | Bus_50 | 0 | 0.0752 | 0.01874 | 255 | A区 | 110
Line_67 | Bus_49 | Bus_51 | 0 | 0.137 | 0.0342 | 255 | A区 | 110
Line_68 | Bus_51 | Bus_52 | 0 | 0.0588 | 0.01396 | 255 | A区 | 110
Line_69 | Bus_52 | Bus_53 | 0 | 0.1635 | 0.04058 | 255 | A区 | 110
Line_70 | Bus_53 | Bus_54 | 0 | 0.122 | 0.031 | 255 | A区 | 110
Line_71 | Bus_49 | Bus_54 | 0 | 0.289 | 0.0738 | 255 | A区 | 110
Line_72 | Bus_49 | Bus_54 | 0 | 0.291 | 0.073 | 255 | A区 | 110
Line_73 | Bus_54 | Bus_55 | 0 | 0.0707 | 0.0202 | 255 | A区 | 110
Line_74 | Bus_54 | Bus_56 | 0 | 0.00955 | 0.00732 | 255 | A区 | 110
Line_75 | Bus_55 | Bus_56 | 0 | 0.0151 | 0.00374 | 255 | A区 | 110
Line_76 | Bus_56 | Bus_57 | 0 | 0.0966 | 0.0242 | 255 | A区 | 110
Line_77 | Bus_50 | Bus_57 | 0 | 0.134 | 0.0332 | 255 | A区 | 110
Line_78 | Bus_56 | Bus_58 | 0 | 0.0966 | 0.0242 | 255 | A区 | 110
Line_79 | Bus_51 | Bus_58 | 0 | 0.0719 | 0.01788 | 255 | A区 | 110
Line_80 | Bus_54 | Bus_59 | 0 | 0.2293 | 0.0598 | 255 | A区 | 110
Line_81 | Bus_56 | Bus_59 | 0 | 0.251 | 0.0569 | 255 | A区 | 110
Line_82 | Bus_56 | Bus_59 | 0 | 0.239 | 0.0536 | 255 | A区 | 110
Line_83 | Bus_55 | Bus_59 | 0 | 0.2158 | 0.05646 | 255 | A区 | 110
Line_84 | Bus_59 | Bus_60 | 0 | 0.145 | 0.0376 | 255 | A区 | 110
Line_85 | Bus_59 | Bus_61 | 0 | 0.15 | 0.0388 | 255 | A区 | 110
Line_86 | Bus_60 | Bus_61 | 0 | 0.0135 | 0.01456 | 255 | A区 | 110
Line_87 | Bus_60 | Bus_62 | 0 | 0.0561 | 0.01468 | 255 | A区 | 110
Line_88 | Bus_61 | Bus_62 | 0 | 0.0376 | 0.0098 | 255 | A区 | 110
Line_89 | Bus_63 | Bus_64 | 0 | 0.02 | 0.216 | 1170 | A区 | 330
Line_90 | Bus_38 | Bus_65 | 0 | 0.0986 | 1.046 | 1170 | A区 | 330
Line_91 | Bus_64 | Bus_65 | 0 | 0.0302 | 0.38 | 1170 | A区 | 330
Line_92 | Bus_49 | Bus_66 | 0 | 0.0919 | 0.0248 | 255 | A区 | 110
Line_93 | Bus_49 | Bus_66 | 0 | 0.0919 | 0.0248 | 255 | A区 | 110
Line_94 | Bus_62 | Bus_66 | 0 | 0.218 | 0.0578 | 255 | A区 | 110
Line_95 | Bus_62 | Bus_67 | 0 | 0.117 | 0.031 | 255 | A区 | 110
Line_96 | Bus_66 | Bus_67 | 0 | 0.1015 | 0.02682 | 255 | A区 | 110
Line_97 | Bus_65 | Bus_68 | 0 | 0.016 | 0.638 | 1170 | A区 | 330
Line_98 | Bus_47 | Bus_69 | 0 | 0.2778 | 0.07092 | 255 | A区 | 110
Line_99 | Bus_49 | Bus_69 | 0 | 0.324 | 0.0828 | 255 | A区 | 110
Line_100 | Bus_69 | Bus_70 | 0 | 0.127 | 0.122 | 255 | A区 | 110
Line_101 | Bus_24 | Bus_70 | 0 | 0.4115 | 0.10198 | 255 | A区 | 110
Line_102 | Bus_70 | Bus_71 | 0 | 0.0355 | 0.00878 | 255 | A区 | 110
Line_103 | Bus_24 | Bus_72 | 0 | 0.196 | 0.0488 | 255 | A区 | 110
Line_104 | Bus_71 | Bus_72 | 0 | 0.18 | 0.04444 | 255 | A区 | 110
Line_105 | Bus_71 | Bus_73 | 0 | 0.0454 | 0.01178 | 255 | A区 | 110
Line_106 | Bus_70 | Bus_74 | 0 | 0.1323 | 0.03368 | 255 | A区 | 110
Line_107 | Bus_70 | Bus_75 | 0 | 0.141 | 0.036 | 255 | A区 | 110
Line_108 | Bus_69 | Bus_75 | 0 | 0.122 | 0.124 | 255 | A区 | 110
Line_109 | Bus_74 | Bus_75 | 0 | 0.0406 | 0.01034 | 255 | A区 | 110
Line_110 | Bus_76 | Bus_77 | 0 | 0.148 | 0.0368 | 255 | A区 | 110
Line_111 | Bus_69 | Bus_77 | 0 | 0.101 | 0.1038 | 255 | A区 | 110
Line_112 | Bus_75 | Bus_77 | 0 | 0.1999 | 0.04978 | 255 | A区 | 110
Line_113 | Bus_77 | Bus_78 | 0 | 0.0124 | 0.01264 | 255 | A区 | 110
Line_114 | Bus_78 | Bus_79 | 0 | 0.0244 | 0.00648 | 255 | A区 | 110
Line_115 | Bus_77 | Bus_80 | 0 | 0.0485 | 0.0472 | 255 | A区 | 110
Line_116 | Bus_77 | Bus_80 | 0 | 0.105 | 0.0228 | 255 | A区 | 110
Line_117 | Bus_79 | Bus_80 | 0 | 0.0704 | 0.0187 | 255 | A区 | 110
Line_118 | Bus_68 | Bus_81 | 0 | 0.0202 | 0.808 | 1170 | A区 | 330
Line_119 | Bus_77 | Bus_82 | 0 | 0.0853 | 0.08174 | 255 | A区 | 110
Line_120 | Bus_82 | Bus_83 | 0 | 0.03665 | 0.03796 | 255 | A区 | 110
Line_121 | Bus_83 | Bus_84 | 0 | 0.132 | 0.0258 | 255 | A区 | 110
Line_122 | Bus_83 | Bus_85 | 0 | 0.148 | 0.0348 | 255 | A区 | 110
Line_123 | Bus_84 | Bus_85 | 0 | 0.0641 | 0.01234 | 255 | A区 | 110
Line_124 | Bus_85 | Bus_86 | 0 | 0.123 | 0.0276 | 255 | A区 | 110
Line_125 | Bus_85 | Bus_88 | 0 | 0.102 | 0.0276 | 255 | A区 | 110
Line_126 | Bus_85 | Bus_89 | 0 | 0.173 | 0.047 | 255 | A区 | 110
Line_127 | Bus_88 | Bus_89 | 0 | 0.0712 | 0.01934 | 255 | A区 | 110
Line_128 | Bus_89 | Bus_90 | 0 | 0.188 | 0.0528 | 255 | A区 | 110
Line_129 | Bus_89 | Bus_90 | 0 | 0.0997 | 0.106 | 255 | A区 | 110
Line_130 | Bus_90 | Bus_91 | 0 | 0.0836 | 0.0214 | 255 | A区 | 110
Line_131 | Bus_89 | Bus_92 | 0 | 0.0505 | 0.0548 | 255 | A区 | 110
Line_132 | Bus_89 | Bus_92 | 0 | 0.1581 | 0.0414 | 255 | A区 | 110
Line_133 | Bus_91 | Bus_92 | 0 | 0.1272 | 0.03268 | 255 | A区 | 110
Line_134 | Bus_92 | Bus_93 | 0 | 0.0848 | 0.0218 | 255 | A区 | 110
Line_135 | Bus_92 | Bus_94 | 0 | 0.158 | 0.0406 | 255 | A区 | 110
Line_136 | Bus_93 | Bus_94 | 0 | 0.0732 | 0.01876 | 255 | A区 | 110
Line_137 | Bus_94 | Bus_95 | 0 | 0.0434 | 0.0111 | 255 | A区 | 110
Line_138 | Bus_80 | Bus_96 | 0 | 0.182 | 0.0494 | 255 | A区 | 110
Line_139 | Bus_82 | Bus_96 | 0 | 0.053 | 0.0544 | 255 | A区 | 110
Line_140 | Bus_94 | Bus_96 | 0 | 0.0869 | 0.023 | 255 | A区 | 110
Line_141 | Bus_80 | Bus_97 | 0 | 0.0934 | 0.0254 | 255 | A区 | 110
Line_142 | Bus_80 | Bus_98 | 0 | 0.108 | 0.0286 | 255 | A区 | 110
Line_143 | Bus_80 | Bus_99 | 0 | 0.206 | 0.0546 | 255 | A区 | 110
Line_144 | Bus_92 | Bus_100 | 0 | 0.295 | 0.0472 | 255 | A区 | 110
Line_145 | Bus_94 | Bus_100 | 0 | 0.058 | 0.0604 | 255 | A区 | 110
Line_146 | Bus_95 | Bus_96 | 0 | 0.0547 | 0.01474 | 255 | A区 | 110
Line_147 | Bus_96 | Bus_97 | 0 | 0.0885 | 0.024 | 255 | A区 | 110
Line_148 | Bus_98 | Bus_100 | 0 | 0.179 | 0.0476 | 255 | A区 | 110
Line_149 | Bus_99 | Bus_100 | 0 | 0.0813 | 0.0216 | 255 | A区 | 110
Line_150 | Bus_100 | Bus_101 | 0 | 0.1262 | 0.0328 | 255 | A区 | 110
Line_151 | Bus_92 | Bus_102 | 0 | 0.0559 | 0.01464 | 255 | A区 | 110
Line_152 | Bus_101 | Bus_102 | 0 | 0.112 | 0.0294 | 255 | A区 | 110
Line_153 | Bus_100 | Bus_103 | 0 | 0.0525 | 0.0536 | 255 | A区 | 110
Line_154 | Bus_100 | Bus_104 | 0 | 0.204 | 0.0541 | 255 | A区 | 110
Line_155 | Bus_103 | Bus_104 | 0 | 0.1584 | 0.0407 | 255 | A区 | 110
Line_156 | Bus_103 | Bus_105 | 0 | 0.1625 | 0.0408 | 255 | A区 | 110
Line_157 | Bus_100 | Bus_106 | 0 | 0.229 | 0.062 | 255 | A区 | 110
Line_158 | Bus_104 | Bus_105 | 0 | 0.0378 | 0.00986 | 255 | A区 | 110
Line_159 | Bus_105 | Bus_106 | 0 | 0.0547 | 0.01434 | 255 | A区 | 110
Line_160 | Bus_105 | Bus_107 | 0 | 0.183 | 0.0472 | 255 | A区 | 110
Line_161 | Bus_105 | Bus_108 | 0 | 0.0703 | 0.01844 | 255 | A区 | 110
Line_162 | Bus_106 | Bus_107 | 0 | 0.183 | 0.0472 | 255 | A区 | 110
Line_163 | Bus_108 | Bus_109 | 0 | 0.0288 | 0.0076 | 255 | A区 | 110
Line_164 | Bus_103 | Bus_110 | 0 | 0.1813 | 0.0461 | 255 | A区 | 110
Line_165 | Bus_109 | Bus_110 | 0 | 0.0762 | 0.0202 | 255 | A区 | 110
Line_166 | Bus_110 | Bus_111 | 0 | 0.0755 | 0.02 | 255 | A区 | 110
Line_167 | Bus_110 | Bus_112 | 0 | 0.064 | 0.062 | 255 | A区 | 110
Line_168 | Bus_17 | Bus_113 | 0 | 0.0301 | 0.00768 | 255 | A区 | 110
Line_169 | Bus_32 | Bus_113 | 0 | 0.203 | 0.0518 | 255 | A区 | 110
Line_170 | Bus_32 | Bus_114 | 0 | 0.0612 | 0.01628 | 255 | A区 | 110
Line_171 | Bus_27 | Bus_115 | 0 | 0.0741 | 0.01972 | 255 | A区 | 110
Line_172 | Bus_114 | Bus_115 | 0 | 0.0104 | 0.00276 | 255 | A区 | 110
Line_173 | Bus_12 | Bus_117 | 0 | 0.14 | 0.0358 | 255 | A区 | 110
Line_174 | Bus_75 | Bus_118 | 0 | 0.0481 | 0.01198 | 255 | A区 | 110
Line_175 | Bus_76 | Bus_118 | 0 | 0.0544 | 0.01356 | 255 | A区 | 110

## NetHVACTieLine
ACTieLineId | SendBusID | ReceiveBusID | Resistance | Reactance | Susceptance | Capacity | Unnamed: 7 | LinelossRatio | Unnamed: 9 | StartAreaName | EndAreaName
ACLine_9 | Bus_14 | Bus_16 | 0 | 0.026926 | 0 | 2434 | 35 | 0.03 | ACLine_9功率曲线 | A区 | B区
ACLine_10 | Bus_14 | Bus_16 | 0 | 0.026926 | 0 | 2434 | 35 | 0.03 | ACLine_10功率曲线 | A区 | B区
ACLine_11 | Bus_15 | Bus_17 | 0 | 0.014959 | 0 | 2434 | 30 | 0.02 | ACLine_11功率曲线 | A区 | B区
ACLine_12 | Bus_15 | Bus_17 | 0 | 0.014959 | 0 | 2434 | 30 | 0.02 | ACLine_12功率曲线 | A区 | B区
ACLine_22 | Bus_20 | Bus_24 | 0 | 0.009905 | 0 | 2045 | 55 | 0.01 | ACLine_22功率曲线 | B区 | C区
ACLine_23 | Bus_21 | Bus_26 | 0 | 0.009905 | 0 | 2045 | 50 | 0.01 | ACLine_23功率曲线 | B区 | C区
ACLine_26 | Bus_23 | Bus_28 | 0 | 0.010895 | 0 | 2045 | 45 | 0.01 | ACLine_26功率曲线 | B区 | C区

## EnergyHVACTieLine
资源曲线名称 | T_1 | T_2 | T_3 | T_4 | T_5 | T_6 | T_7 | T_8 | T_9 | T_10 | T_11 | T_12 | T_13 | T_14 | T_15 | T_16 | T_17 | T_18 | T_19 | T_20 | T_21 | T_22 | T_23 | T_24
ACLine_9功率曲线 | 520 | 520 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
ACLine_10功率曲线 | 520 | 520 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870
ACLine_11功率曲线 | 320 | 520 | 520 | 570 | 620 | 620 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 670 | 670 | 670 | 670 | 620 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720
ACLine_12功率曲线 | 320 | 520 | 520 | 570 | 620 | 620 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 670 | 670 | 670 | 670 | 620 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720
ACLine_22功率曲线 | 1100 | 1100 | 1350 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1310 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550
ACLine_23功率曲线 | 500 | 470 | 590 | 650 | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 | 500 | 490
ACLine_26功率曲线 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Loads
负荷编号 | 负荷名称 | 所在母线编号 | 所属区域名称 | 负荷曲线名称 | 有功比例系数 | 最小响应能力 | 最大响应能力 | 是否可中断 | 是否可转移 | 中断成本（元/MW） | 转移成本（元/MW） | 最大响应持续时间(h) | 最小响应持续时间(h) | 最大响应次数 | 单位补贴（元/MW） | 可响应时段 | 报量1(为最大最小响应能力之间的比例) | 报价1(元/MWh) | 报量2 | 报价2(元/MWh) | 报量3 | 报价3(元/MWh)
Load_1 | Load_1 | Bus_1 | A区 | 负荷曲线1 | 51 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_2 | Load_2 | Bus_2 | A区 | 负荷曲线1 | 20 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_3 | Load_3 | Bus_3 | A区 | 负荷曲线1 | 39 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_4 | Load_4 | Bus_4 | A区 | 负荷曲线1 | 39 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_5 | Load_5 | Bus_6 | A区 | 负荷曲线1 | 52 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_6 | Load_6 | Bus_7 | A区 | 负荷曲线1 | 19 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_7 | Load_7 | Bus_8 | A区 | 负荷曲线1 | 28 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_8 | Load_8 | Bus_11 | A区 | 负荷曲线1 | 70 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_9 | Load_9 | Bus_12 | A区 | 负荷曲线1 | 47 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_10 | Load_10 | Bus_13 | A区 | 负荷曲线1 | 34 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_11 | Load_11 | Bus_14 | A区 | 负荷曲线1 | 14 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_12 | Load_12 | Bus_15 | A区 | 负荷曲线1 | 90 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_13 | Load_13 | Bus_16 | A区 | 负荷曲线1 | 25 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_14 | Load_14 | Bus_17 | A区 | 负荷曲线1 | 11 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_15 | Load_15 | Bus_18 | A区 | 负荷曲线1 | 60 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_16 | Load_16 | Bus_19 | A区 | 负荷曲线1 | 45 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_17 | Load_17 | Bus_20 | A区 | 负荷曲线1 | 18 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_18 | Load_18 | Bus_21 | A区 | 负荷曲线1 | 14 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_19 | Load_19 | Bus_22 | A区 | 负荷曲线1 | 10 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_20 | Load_20 | Bus_23 | A区 | 负荷曲线1 | 7 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_21 | Load_21 | Bus_24 | A区 | 负荷曲线1 | 13 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_22 | Load_22 | Bus_27 | A区 | 负荷曲线1 | 71 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_23 | Load_23 | Bus_28 | A区 | 负荷曲线1 | 17 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_24 | Load_24 | Bus_29 | A区 | 负荷曲线1 | 24 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_25 | Load_25 | Bus_31 | A区 | 负荷曲线1 | 43 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_26 | Load_26 | Bus_32 | A区 | 负荷曲线1 | 59 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_27 | Load_27 | Bus_33 | A区 | 负荷曲线1 | 23 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_28 | Load_28 | Bus_34 | A区 | 负荷曲线1 | 59 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_29 | Load_29 | Bus_35 | A区 | 负荷曲线1 | 33 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_30 | Load_30 | Bus_36 | A区 | 负荷曲线1 | 31 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_31 | Load_31 | Bus_39 | A区 | 负荷曲线1 | 27 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_32 | Load_32 | Bus_40 | A区 | 负荷曲线1 | 66 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_33 | Load_33 | Bus_41 | A区 | 负荷曲线1 | 37 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_34 | Load_34 | Bus_42 | A区 | 负荷曲线1 | 96 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_35 | Load_35 | Bus_43 | A区 | 负荷曲线1 | 18 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_36 | Load_36 | Bus_44 | A区 | 负荷曲线1 | 16 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_37 | Load_37 | Bus_45 | A区 | 负荷曲线1 | 53 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_38 | Load_38 | Bus_46 | A区 | 负荷曲线1 | 28 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_39 | Load_39 | Bus_47 | A区 | 负荷曲线1 | 34 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_40 | Load_40 | Bus_48 | A区 | 负荷曲线1 | 20 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_41 | Load_41 | Bus_49 | A区 | 负荷曲线1 | 87 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_42 | Load_42 | Bus_50 | A区 | 负荷曲线1 | 17 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_43 | Load_43 | Bus_51 | A区 | 负荷曲线1 | 17 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_44 | Load_44 | Bus_52 | A区 | 负荷曲线1 | 18 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_45 | Load_45 | Bus_53 | A区 | 负荷曲线1 | 23 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_46 | Load_46 | Bus_54 | A区 | 负荷曲线1 | 113 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_47 | Load_47 | Bus_55 | A区 | 负荷曲线1 | 63 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_48 | Load_48 | Bus_56 | A区 | 负荷曲线1 | 84 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_49 | Load_49 | Bus_57 | A区 | 负荷曲线1 | 12 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_50 | Load_50 | Bus_58 | A区 | 负荷曲线1 | 12 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_51 | Load_51 | Bus_59 | A区 | 负荷曲线1 | 277 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_52 | Load_52 | Bus_60 | A区 | 负荷曲线1 | 78 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_53 | Load_53 | Bus_62 | A区 | 负荷曲线1 | 77 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_54 | Load_54 | Bus_66 | A区 | 负荷曲线1 | 39 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_55 | Load_55 | Bus_67 | A区 | 负荷曲线1 | 28 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_56 | Load_56 | Bus_70 | A区 | 负荷曲线1 | 66 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_57 | Load_57 | Bus_72 | A区 | 负荷曲线1 | 12 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_58 | Load_58 | Bus_73 | A区 | 负荷曲线1 | 6 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_59 | Load_59 | Bus_74 | A区 | 负荷曲线1 | 68 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_60 | Load_60 | Bus_75 | A区 | 负荷曲线1 | 47 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_61 | Load_61 | Bus_76 | A区 | 负荷曲线1 | 68 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_62 | Load_62 | Bus_77 | A区 | 负荷曲线1 | 61 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_63 | Load_63 | Bus_78 | A区 | 负荷曲线1 | 71 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_64 | Load_64 | Bus_79 | A区 | 负荷曲线1 | 39 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_65 | Load_65 | Bus_80 | A区 | 负荷曲线1 | 130 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_66 | Load_66 | Bus_82 | A区 | 负荷曲线1 | 54 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_67 | Load_67 | Bus_83 | A区 | 负荷曲线1 | 20 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_68 | Load_68 | Bus_84 | A区 | 负荷曲线1 | 11 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_69 | Load_69 | Bus_85 | A区 | 负荷曲线1 | 24 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_70 | Load_70 | Bus_86 | A区 | 负荷曲线1 | 21 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_71 | Load_71 | Bus_88 | A区 | 负荷曲线1 | 48 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_72 | Load_72 | Bus_90 | A区 | 负荷曲线1 | 163 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_73 | Load_73 | Bus_91 | A区 | 负荷曲线1 | 10 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_74 | Load_74 | Bus_92 | A区 | 负荷曲线1 | 65 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_75 | Load_75 | Bus_93 | A区 | 负荷曲线1 | 12 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_76 | Load_76 | Bus_94 | A区 | 负荷曲线1 | 30 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_77 | Load_77 | Bus_95 | A区 | 负荷曲线1 | 42 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_78 | Load_78 | Bus_96 | A区 | 负荷曲线1 | 38 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_79 | Load_79 | Bus_97 | A区 | 负荷曲线1 | 15 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_80 | Load_80 | Bus_98 | A区 | 负荷曲线1 | 34 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_81 | Load_81 | Bus_99 | A区 | 负荷曲线1 | 42 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_82 | Load_82 | Bus_100 | A区 | 负荷曲线1 | 37 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_83 | Load_83 | Bus_101 | A区 | 负荷曲线1 | 22 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_84 | Load_84 | Bus_102 | A区 | 负荷曲线1 | 5 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_85 | Load_85 | Bus_103 | A区 | 负荷曲线1 | 23 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_86 | Load_86 | Bus_104 | A区 | 负荷曲线1 | 38 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_87 | Load_87 | Bus_105 | A区 | 负荷曲线1 | 31 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_88 | Load_88 | Bus_106 | A区 | 负荷曲线1 | 43 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_89 | Load_89 | Bus_107 | A区 | 负荷曲线1 | 50 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_90 | Load_90 | Bus_108 | A区 | 负荷曲线1 | 2 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_91 | Load_91 | Bus_109 | A区 | 负荷曲线1 | 8 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_92 | Load_92 | Bus_110 | A区 | 负荷曲线1 | 39 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_93 | Load_93 | Bus_112 | A区 | 负荷曲线1 | 68 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_94 | Load_94 | Bus_113 | A区 | 负荷曲线1 | 6 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_95 | Load_95 | Bus_114 | A区 | 负荷曲线1 | 8 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_96 | Load_96 | Bus_115 | A区 | 负荷曲线1 | 22 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_97 | Load_97 | Bus_116 | A区 | 负荷曲线1 | 184 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_98 | Load_98 | Bus_117 | A区 | 负荷曲线1 | 20 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000
Load_99 | Load_99 | Bus_118 | A区 | 负荷曲线1 | 33 | 0.01 | 0.05 | FALSE | FALSE | 250000 | 200000 | 2 | 1 | 1 | 300000 | 0¦23¦ | 0.01 | 100000 | 0.02 | 250000 | 0.02 | 450000

## CurveLoad
LoadCurve | Time_0 | Time_1 | Time_2 | Time_3 | Time_4 | Time_5 | Time_6 | Time_7 | Time_8 | Time_9 | Time_10 | Time_11 | Time_12 | Time_13 | Time_14 | Time_15 | Time_16 | Time_17 | Time_18 | Time_19 | Time_20 | Time_21 | Time_22 | Time_23
Row曲线 | 0.53711 | 0.50505 | 0.481 | 0.47298 | 0.47298 | 0.481 | 0.59323 | 0.68943 | 0.76158 | 0.76959 | 0.76959 | 0.76158 | 0.76158 | 0.76158 | 0.74554 | 0.75356 | 0.79364 | 0.80166 | 0.80166 | 0.76959 | 0.72951 | 0.66538 | 0.58521 | 0.50505
负荷曲线1 | 0.64991 | 0.62626 | 0.5772 | 0.59122 | 0.59122 | 0.59163 | 0.71781 | 0.82731 | 0.91389 | 0.96199 | 0.96199 | 0.92912 | 0.95197 | 0.91389 | 0.93193 | 0.93441 | 0.96824 | 1.0021 | 0.98604 | 0.9466 | 0.90459 | 0.79845 | 0.70225 | 0.61616

## 水库库容-水位初始数据
24.5399 | 1001.039 | Unnamed: 2 | 142.1687 | 900.2778 | Unnamed: 5 | 23.2739 | 790.9346 | Unnamed: 8 | 106.0096 | 650.4023 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | 1.0373 | 224.9458 | 来水量曲线
61.3497 | 1006.8831 |  | 154.2169 | 903.3333 |  | 25.1448 | 792.624 |  | 124.0385 | 653.2146 |  |  | 1.2448 | 222.3427
98.1595 | 1014.4805 |  | 164.257 | 905.5556 |  | 28.4187 | 794.6871 |  | 148.0769 | 657.2318 |  |  | 1.4177 | 219.3059
147.2393 | 1022.0779 |  | 178.3133 | 908.3333 |  | 32.1604 | 796.7494 |  | 184.1346 | 661.251 |  |  | 1.6598 | 217.1367
208.589 | 1028.5065 |  | 192.3695 | 911.6667 |  | 35.902 | 798.6236 |  | 202.1635 | 664.4646 |  |  | 1.9018 | 215.4013
269.9387 | 1033.7662 |  | 208.4337 | 914.4444 |  | 40.5791 | 800.4961 |  | 232.2115 | 668.4828 |  |  | 2.213 | 216.269
343.5583 | 1039.6104 |  | 226.506 | 917.5 |  | 45.7238 | 803.1201 |  | 256.25 | 672.0987 |  |  | 2.4896 | 216.7028
466.2577 | 1047.2078 |  | 244.5783 | 920.5556 |  | 49.9332 | 804.8053 |  | 286.2981 | 676.5182 |  |  | 2.6625 | 218.872
576.6871 | 1053.0519 |  | 262.6506 | 923.3333 |  | 55.5457 | 807.0523 |  | 322.3558 | 680.5374 |  |  | 2.9046 | 221.4751
723.9264 | 1060.0649 |  | 284.739 | 926.3889 |  | 61.1581 | 809.2993 |  | 358.4135 | 684.5565 |  |  | 3.1812 | 224.0781
858.8957 | 1065.3247 |  | 306.8273 | 929.4444 |  | 67.2383 | 811.5455 |  | 394.4712 | 688.977 |  |  | 3.3195 | 226.2473
1006.135 | 1071.1688 |  | 348.996 | 933.6111 |  | 73.7862 | 813.4146 |  | 442.5481 | 694.6035 |  |  | 3.527 | 229.718
1116.5644 | 1076.4286 |  | 371.0843 | 935.8333 |  | 81.2695 | 816.0344 |  | 490.625 | 698.6246 |  |  | 3.6999 | 232.7549
1386.5031 | 1083.4416 |  | 407.2289 | 938.8889 |  | 86.882 | 818.0934 |  | 562.7404 | 705.4589 |  |  | 3.8382 | 234.0564
1582.8221 | 1088.7013 |  | 429.3173 | 940.8333 |  | 93.4298 | 819.7744 |  | 634.8558 | 710.2865 |  |  | 4.0111 | 235.3579
1852.7607 | 1095.7143 |  | 459.4378 | 943.0556 |  | 100.9131 | 821.6419 |  | 682.9327 | 713.9063 |  |  | 4.2185 | 232.7549
2159.5092 | 1102.7273 |  | 485.5422 | 945.5556 |  | 108.3964 | 824.0736 |  | 743.0288 | 717.9293 |  |  | 4.3914 | 229.2842
2441.7178 | 1107.987 |  | 507.6305 | 947.2222 |  | 121.4922 | 827.2477 |  | 785.0962 | 719.9428 |  |  | 4.5297 | 226.2473
2601.227 | 1112.0779 |  | 539.759 | 950 |  | 134.588 | 830.2336 |  | 863.2212 | 723.166 |  |  | 4.668 | 221.9089
2920.2454 | 1116.7532 |  | 563.8554 | 951.6667 |  | 143.9421 | 832.2858 |  | 923.3173 | 726.3864 |  |  | 4.8064 | 219.7397
3312.8834 | 1123.1818 |  | 597.992 | 953.8889 |  | 149.0869 | 833.217 |  | 1007.4519 | 728.4065 |  |  | 4.9793 | 217.5705
3619.6319 | 1128.4416 |  | 624.0964 | 955.5556 |  | 155.167 | 834.5228 |  | 1109.6154 | 732.4363 |  |  | 5.2905 | 216.269
4012.2699 | 1132.5325 |  | 656.2249 | 957.5 |  | 160.7795 | 835.4531 |  | 1217.7885 | 736.0657 |  |  | 5.6017 | 214.9675
4282.2086 | 1136.6234 |  | 694.3775 | 960.2778 |  | 167.7951 | 836.9453 |  | 1313.9423 | 739.2919 |  |  | 5.9129 | 214.5336
4625.7669 | 1140.7143 |  | 724.498 | 961.9444 |  | 175.2784 | 837.8723 |  | 1350 | 740.1003 |  |  | 6.1203 | 214.5336
4932.5153 | 1144.8052 |  | 760.6426 | 963.8889 |  | 185.1002 | 839.5475 |  | 1428.125 | 742.5209 |  |  | 6.3278 | 217.1367
5239.2638 | 1148.3117 |  | 774.6988 | 964.7222 |  | 195.3898 | 841.2219 |  | 1500.2404 | 745.3418 |  |  | 6.4661 | 219.7397
5337.4233 | 1149.4805 |  | 804.8193 | 966.3889 |  | 200.0668 | 841.9658 |  | 1602.4038 | 747.3649 |  |  | 6.639 | 222.3427
|  |  | 842.9719 | 968.6111 |  | 207.5501 | 843.081 |  | 1704.5673 | 749.7894 |  |  | 6.8465 | 224.9458
|  |  | 873.0924 | 970.2778 |  | 216.9042 | 844.3808 |  | 1794.7115 | 752.2119 |  |  | 7.0194 | 225.3796
|  |  | 907.2289 | 972.2222 |  |  |  |  | 1908.8942 | 755.4409 |  |  | 7.2614 | 225.3796
|  |  | 951.4056 | 974.4444 |  |  |  |  | 2065.1442 | 758.2753 |  |  | 7.5035 | 223.6443
|  |  | 985.5422 | 976.3889 |  |  |  |  | 2137.2596 | 759.8923 |  |  | 7.8492 | 222.3427
|  |  | 999.5984 | 977.2222 |  |  |  |  | 2269.4712 | 762.3215 |  |  | 8.0913 | 222.3427
[9 empty] | 2407.6923 | 764.3504 |  |  | 8.5754 | 223.6443
[9 empty] | 2521.875 | 766.3754 |  |  | 9.0249 | 225.8134
[9 empty] | 2618.0288 | 766.7922 |  |  | 9.3015 | 226.6811
[9 empty] | 2702.1635 | 768.411 |  |  | 9.6473 | 227.115
[13 empty] | 9.9585 | 227.5488
[13 empty] | 10.408 | 229.2842
[13 empty] | 10.8575 | 231.8872
[13 empty] | 11.2725 | 231.8872
[13 empty] | 11.6874 | 232.321
[13 empty] | 11.9986 | 232.321
[13 empty] | 12.2752 | 232.7549
[13 empty] | 12.5864 | 234.4902
[13 empty] | 12.8631 | 236.2256
[13 empty] | 13.0705 | 236.6594
[13 empty] | 13.278 | 235.7918
[13 empty] | 13.5546 | 233.6226
[13 empty] | 13.8313 | 231.8872
[13 empty] | 14.1079 | 229.2842
[13 empty] | 14.3499 | 225.8134
[13 empty] | 14.5574 | 222.7766
[13 empty] | 14.7303 | 221.0412
[13 empty] | 14.9378 | 219.3059
[13 empty] | 15.2144 | 219.3059
[13 empty] | 15.5256 | 222.3427
[13 empty] | 15.8022 | 225.3796
[13 empty] | 15.9405 | 226.6811
[13 empty] | 16.148 | 227.115
[13 empty] | 16.5284 | 228.4165
[13 empty] | 16.9433 | 230.1518
[13 empty] | 17.2891 | 228.4165
[13 empty] | 17.4965 | 225.8134
[13 empty] | 17.704 | 223.6443
[13 empty] | 17.8769 | 221.9089
[13 empty] | 18.1189 | 221.9089
[13 empty] | 18.3264 | 224.9458
[13 empty] | 18.5339 | 228.4165
[13 empty] | 18.7759 | 233.1887
[13 empty] | 18.9488 | 235.3579
[13 empty] | 19.4329 | 235.3579
[13 empty] | 19.8824 | 234.9241
[13 empty] | 20.4357 | 234.0564
[13 empty] | 20.9198 | 232.7549
[13 empty] | 21.4039 | 232.321
[13 empty] | 22.0609 | 231.8872
[13 empty] | 22.5795 | 234.9241
[13 empty] | 22.9599 | 236.2256
[13 empty] | 23.3057 | 234.0564
[13 empty] | 23.4786 | 231.4534
[13 empty] | 23.6515 | 227.9826
[13 empty] | 23.8589 | 224.0781
[13 empty] | 24.0318 | 218.4382